|  |
| --- |
| Приложение  к Акту готовности МАДОУ НТГО детский сад «Ёлочка»  к 2024/2025 учебному году |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Номер строки | Наименование мероприятия | Требования к исполнению | Информация о состоянии на момент проверки, проблемы, рекомендации |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | **Раздел 1. Характеристика образовательной организации Свердловской области** | | |
| 2. | Наличие учредительных документов юридического лица | указать реквизиты | Устав «Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения Нижнетуринского городского округа детский сад «Ёлочка», утверждённый постановлением администрации Нижнетуринского городского округа от 18.12.2019 № 1242 «О создании муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения Нижнетуринского городского округа детский сад «Ёлочка» путём изменения типа существующего муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад «Ёлочка»» |
| 3. | Наличие документов, подтверждающих закрепление за образовательной организацией Свердловской области  (далее – образовательные организации) недвижимого имущества | указать реквизиты | Здание № 1 (Ленина, 75 А) Свидетельство о государственной регистрации права 66 АГ 110407 от 19.02.2008 г.  Договор № 22 от 18.11.2002 года о закреплении имущества на праве оперативного управления  Здание № 2 (Ленина, 55) Свидетельство о государственной регистрации права 66 АГ  110293 от 08.02.2008 г.  Договор № 3/1 от 01.08.2002 года о закреплении имущества на праве оперативного управления  Здание № 3 (Клубная, 32) Свидетельство о государственной регистрации Договор № 2/1 от 16.01.2002 года о закреплении имущества на праве оперативного управления  Уведомление о внесение изменений в ЕГРН № 66/010/300/2016-4221 от 19.01.2017 года (ул. Клубная, 32)  Уведомление о внесение изменений в ЕГРН № 66/010/300/2016-4219 от 19.01.2017 года (ул. Ленина, 55)  Уведомление о внесение изменений в ЕГРН № 66/010/300/2016-4219 от 19.01.2017 года (ул. Ленина, 55) |
| 4. | Наличие документов, подтверждающих право на пользование земельным участком, на котором размещена образовательная организация  (за исключением арендуемых зданий) | указать реквизиты | Здание № 1 Свидетельство о государственной регистрации права 66 АГ 110634 от 15.03.2008 г.  Здание № 2 Свидетельство о государственной регистрации права 66 АГ 030780 от 16.11.2007 г.  Здание № 3 Свидетельство о государственной регистрации права 66 АГ 268228 от 22.06.2006 г.  Уведомление о внесение изменений в ЕГРН № 66/010/300/2016-4219 от 19.01.2017 года (ул. Ленина, 55)  Уведомление о внесение изменений в ЕГРН № 66/010/300/2016-4221 от 19.01.2017 года (ул. Клубная, 32) |
| 5. | Наличие лицензии на право ведения образовательной деятельности, свидетельство об аккредитации | * 1. номер лицензии, кем и когда выдана,  на какой срок, имеется ли приложение (приложения);   2. соответствие данных, указанных  в лицензии, уставу;   3. виды образовательной деятельности  и предоставление дополнительных образовательных услуг;   4. дата и номер свидетельства  об аккредитации | 1. Лицензия от 18.03.2020г. № ЛО35-01277-66/00193557,   серия 66ЛО1 № 0007054, выдана Министерством общего и профессионального образования Свердловской области. Срок: бессрочно. Приложение к лицензии от 18.03.2020г. № ЛО35-01277-66/00193557, серия 66ЛО1 № 0007054;   1. Данные указанные в лицензии соответствуют Уставу МАДОУ НТГО детского сада «Ёлочка»; 2. Виды деятельности: образовательная деятельность по реализации программ дошкольного образования, дополнительное образование детей и взрослых; 3. Свидетельство об аккредитации отсутствует. |
| 6. | Наличие образовательных программ | 1) имеются (перечислить);  2) отсутствуют | 1.Основная образовательная программа дошкольного образования Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения Нижнетуринского городского округа детский сад «Ёлочка»  2.Адаптированная основная общеобразовательная программа образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) |
| 7. | Наличие программ развития образовательной организации | 1) имеются (перечислить):  когда и кем утверждены;  на какой срок;  2) отсутствуют | Программа развития МАДОУ НТГО детского сада «Ёлочка» с 2021 по 2025 годы, утверждённая приказом «МАДОУ НТГО детского сада «Ёлочка» от 11.03.2021 года № 84к «Об утверждении Программы Развития МАДОУ НТГО детского сада «Ёлочка» на период с 2021 по 2025 г.г.» |
| 8. | Наличие плана работы образовательной организации на 2024/2025 учебный год | 1) наличие;  2) когда и кем утвержден | План работы «МАДОУ НТГО детского сада «Ёлочка» на 2023/2024 учебный год, утвержденный приказом «МАДОУ НТГО детский сад «Ёлочка» |
| 9. | Количество объектов (территорий) образовательной организации | 1. всего (единиц); 2. в том числе с круглосуточным пребыванием людей (единиц) (спальный корпус, общежитие) | 1) 3 (три), в том числе:  - 0 (ноль) с круглосуточным пребыванием людей |
| 10. | Условия работы образовательной организации | * 1. в одну или в две смены (указать);  1. в первую смену обучаются:   количество классов;  количество обучающихся в них;   1. во вторую смену обучаются:   количество классов;  количество обучающихся в них | Пятидневная работа, суббота, воскресенье – выходные. График работы с 7.00 до 17.30 |
| 11. | Численность обучающихся (воспитанников) в образовательной организации | 1. проектная допустимая численность обучающихся (человек); 2. количество классов по комплектованию; 3. планируемое количество обучающихся на момент проверки (человек); 4. в том числе с применением дистанционных образовательных технологий (человек); 5. наличие превышения допустимой численности обучающихся (указать  на сколько человек) | 1. 280 человек; 2. 14 групп; 3. 151 человек, 4. в том числе с применением дистанционных образовательных технологий – 0 человек; 5. Не превышает |
| 12. | Укомплектованность образовательной организации кадрами | 1) по штатному расписанию:  администрация;  учителя;  воспитатели;  мастера производственного обучения;  научные работники;  медицинские работники;  иные работники;  2) по факту:  администрация;  учителя;  воспитатели;  мастера производственного обучения;  научные работники;  медицинские работники;  иные работники;  3) наличие вакансий (указать) | 1. По штатному расписанию – 99,50  в том числе: администрация – 2;  учителя - 0;  воспитатели – 29,25  мастера производственного обучения - 0;  научные работники - 0;  медицинские работники - 0;  иные работники – 68,25;  2.По факту - 94, в том числе:  администрация -2;  учителя - 0;  воспитатели - 29;  мастера производственного обучения - 0;  научные работники - 0;  медицинские работники - 0;  иные работники - 63;  3.свободных вакансий нет |
| 13. | **Раздел 2. Материально-техническая база образовательной организации и оснащенность образовательного процесса** | | |
| 14. | Готовность (оборудование, ремонт) систем:  1) канализации;  2) отопления;  3) водоснабжения | акты технического контроля (указать реквизиты) | 1)Акт испытания систем внутренней канализации и водостоков №1 от 01.07.2024г.;  2)Акт № 2024-СВФ\_ТО – 479, № 2024\_СВФ\_ТО – 555, № 2024-СВФ\_ТО – 480 от 03.06.2024 года  3)Акт №2 от 01.07.2024г. |
| 15. | Оснащенность ученической мебелью в соответствии с нормами и ростовыми группами | соответствует/не соответствует | Образовательное учреждение оснащено ученической мебелью в соответствии с нормами и ростовыми группами на 100%  Материально – техническое оснащение и оборудование длительное время не обновлялась, требует замены |
| 16. | Обеспеченность учебниками  в соответствии с требованиями стандартов (в процентах) | перечислить учебные предметы,  не обеспеченные в полном объеме учебниками | Образовательное учреждение обеспечено методикой в соответствии с требованиями стандартов на 100 % |
| 17. | Оснащенность мастерских  в соответствии с требованиями | соответствуют/не соответствуют | Мастерские отсутствуют |
| 18. | **Раздел 3. Материально-техническая база для занятий физической культурой и спортом в образовательной организации** | | |
| 19. | Наличие и готовность физкультурного/спортивного зала |  | Спортивный зал находится по адресу: п. Ис, ул. Ленина, 55, готов к учебному году, Площадь 63,5м2. Акт испытания оборудования № 2 от 24.06.2024 года  К образовательному процессу готов. |
| 20. | Наличие спортивного оборудования  и инвентаря, состояние оборудования  и инвентаря, сертификаты соответствия  на использование в образовательном процессе спортивного оборудования | указать реквизиты сертификатов соответствия | Спортивным инвентарем и оборудованием образовательное учреждение обеспечено на 100% |
| 21. | Наличие и состояние стадиона/спортивной площадки |  | Отсутствует |
| 22. | Проведение испытаний спортивного оборудования на стадионах, спортивных площадках, спортивных/физкультурных залах | указать реквизиты актов испытаний | Акт № 1,2 от 24.06.2024 года (спортивного оборудование и музыкально-спортивном зале и физкультурной группе) по адресу: п. Ис, ул. Ленина, 55  Акт № 3,4 от 24.06.2024 года (спортивного оборудование и музыкально-спортивном зале и физкультурной группе) по адресу: п. Сигнальный, ул. Клубная, 32  Акт № 5 от 24.06.2024 года (музыкально-спортивном зал) по адресу: п. Ис, ул. Ленина, 75А, **к учебному году не готов** |
| 23. | **Раздел 4. Пожарная безопасность образовательной организации** | | |
| 24. | Наличие предписаний органов надзорной деятельности Главного управления Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям  и ликвидации последствий стихийных бедствий по Свердловской области (далее – ГУ МЧС России  по Свердловской области) | 1) предписание/акт (указать реквизиты)  2) количество неустраненных нарушений;  3) количество неустраненных нарушений, срок устранения которых истек;  4) наличие плана устранения нарушений с указанием сроков устранения (каким документом утвержден);  5) отчеты об устранении нарушений | 1) предписание № 78/1/1, акт от 01.12.2021,  предписание № 79/1/1, акт от 01.12.2021  предписание 80/1/1, акт от 01.12.2021  2)количество не устраненных нарушений:  п. Сигнальный, Клубная, 32  1.В помещениях детского сада за исключением помещений № 18,19,32,33,39,49,50,51 согласно технического паспорта допускается использование покрытий пола с неустановленным классом пожарной опасности материала  2.Лестница 3-го типа (из помещения № 69 согласно технического паспорта) не соответствует требованиям СНиП II -2-80 «Противопожарные нормы проектирования зданий и сооружений» (площадка выполнена не на одном уровне с эвакуационным выходом)  3.Руководитель организации не обеспечил категорирование по взрывопожарной и пожарной опасности, а также определение класса зоны в соответствии с главами 5,7 и 8 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» помещений (пожарных отсеков) складского назначения.  4.Выходы из помещений 1 этажа и 2 этажа (  5.Ширина эвакуационного выхода из помещения № 25, согласно технического паспорта, расположенного на 1 этаже здания не соответствует требованиям и составляет 0,75 м  6.Ширина эвакуационного выхода из помещения № 47, согласно техническому паспорту, расположенного на 1 этаже здания не соответствует требованиям и составляет 0,75 м  7.Ширина эвакуационного выхода из помещения № 52, согласно техническому паспорту, расположенного на 1 этаже здания не соответствует требованиям и составляет 0,65 м  8.На объекте допускается выполнение высоты горизонтальных участков путей эвакуации в подвальном этаже здания детского сада менее 1,9 м (1,84 м)  п. Ис, ул. Ленина, 55  1.В помещениях детского сада за исключением помещений № 37,42,44 согласно технического паспорта допускается использование покрытий пола с неустановленным классом пожарной опасности материала  2.Лестница 3-го типа (из помещения № 20 согласно технического паспорта) не соответствует требованиям СНиП II -2-80 «Противопожарные нормы проектирования зданий и сооружений» (площадка выполнена не на одном уровне с эвакуационным выходом)  3. Лестница 3-го типа (из помещения № 27 согласно технического паспорта) не соответствует требованиям СНиП II -2-80 «Противопожарные нормы проектирования зданий и сооружений» (расположение лестничного марша на расстояние менее 1 м. от плоскости оконных проёмов, площадка выполнена не на одном уровне с эвакуационным выходом)  4. Лестница 3-го типа (из помещения № 37 согласно технического паспорта) не соответствует требованиям СНиП II -2-80 «Противопожарные нормы проектирования зданий и сооружений» (уклон лестницы более 45% площадка выполнена не на одном уровне с эвакуационным выходом)  5. На полу, на путях эвакуации в помещениях подвального этажа (три помещения, в соответствии с техническим паспортом на здание № 9,10 и выход из подвального этажа в лестничную клетку) здания детского сада, допускаются перепады высот менее 0,45 м и выступы. В местах перепада высот на полу не предусмотрен пандус с уклоном не более 1:6  6. Руководитель организации не обеспечил категорирование по взрывопожарной и пожарной опасности, а также определение класса зоны в соответствии с главами 5,7 и 8 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» помещений (пожарных отсеков) складского назначения.  7. Ширина эвакуационного выхода из помещения № 51, согласно технического паспорта, расположенного на 1 этаже здания не соответствует требованиям и составляет 0,67 м  8. Ширина эвакуационного выхода из помещения № 62, согласно техническому паспорту, расположенного на 1 этаже здания не соответствует требованиям и составляет 0,67 м  9. Ширина эвакуационного выхода из помещения № 20, согласно техническому паспорту, расположенного на 1 этаже здания не соответствует требованиям и составляет 0,69 м  10. Ширина эвакуационного выхода из  помещения № 50, согласно техническому паспорту, расположенного на 1 этаже здания не соответствует требованиям и составляет 0,7 м  11. На объекте допускается эксплуатация пожарной наружной вертикальной лестницы шириной 0,48  П. Ис, ул. Ленина, 75а  1.В помещениях детского сада за исключением помещений № 2,7,9,11,12,16,19,70 согласно технического паспорта допускается использование покрытий пола с неустановленным классом пожарной опасности материала  2. Лестница 3-го типа (из помещения № 10 согласно технического паспорта) не соответствует требованиям СНиП II -2-80 «Противопожарные нормы проектирования зданий и сооружений»  3. Лестница 3-го типа (из помещения № 20 согласно технического паспорта) не соответствует требованиям СНиП II -2-80 «Противопожарные нормы проектирования зданий и сооружений»  4. Лестница 3-го типа (из помещения № 20 согласно технического паспорта) не соответствует требованиям СНиП II -2-80 «Противопожарные нормы проектирования зданий и сооружений»  5. Лестница 3-го типа (из помещения № 31 согласно технического паспорта) не соответствует требованиям СНиП II -2-80 «Противопожарные нормы проектирования зданий и сооружений»  6. Лестница 3-го типа (из помещения № 41 согласно технического паспорта) не соответствует требованиям СНиП II -2-80 «Противопожарные нормы проектирования зданий и сооружений»  7. Лестница 3-го типа (из помещения № 49 согласно технического паспорта) не соответствует требованиям СНиП II -2-80 «Противопожарные нормы проектирования зданий и сооружений»  8. На полу, на путях эвакуации в помещениях подвального этажа (двенадцать помещений, в соответствии с техническим паспортом на здание № 6,7,24,25,27,31,32,34,37) здания детского сада, допускаются перепады высот менее 0,45 м и выступы. В местах перепада высот на полу не предусмотрен пандус с уклоном не более 1:6  9. На полу, на путях эвакуации в помещениях 1 этажа (двенадцать помещений, в соответствии с техническим паспортом на здание №3,7,8,61,65,69,73) здания детского сада, допускаются перепады высот менее 0,45 м и выступы. В местах перепада высот на полу не предусмотрен пандус с уклоном не более 1:6  10. На полу, на путях эвакуации в помещениях 2 этажа (двенадцать помещений, в соответствии с техническим паспортом на здание № 9,10,22,23,24,31,41,49) здания детского сада, допускаются перепады высот менее 0,45 м и выступы. В местах перепада высот на полу не предусмотрен пандус с уклоном не более 1:6  11. Руководитель организации не обеспечил категорирование по взрывопожарной и пожарной опасности, а также определение класса зоны в соответствии с главами 5,7 и 8 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» помещений (пожарных отсеков) складского назначения.  3)Количество не устранённых нарушений у которых истёк срок – 01.06.2022  4) План устранения замечаний имеется, утвержден приказом № 433/1к от 13.12.2021  5) отчеты об устранении нарушений подготовлены |
| 25. | Наличие ответственных лиц по пожарной безопасности | указать реквизиты приказа руководителя образовательной организации | Приказ № 205к от 01.07.2024 года |
| 26. | Обучение правилам пожарной безопасности (далее – ППБ) | 1) обучение руководителя образовательной организации пожарному минимуму (наличие документа, указать реквизиты);  2) наличие обученного ответственного в образовательной организации;  3) обучение сотрудников ППБ;  4) обучение обучающихся ППБ;  5) эвакуационные учения с обучающимися (взаимодействие с органами территориального отделения Государственной противопожарной службы Российской Федерации, периодичность проведения учений) | 1)Обучен. Удостоверение «Академия безопасности» о повышении квалификации» от 20.04.2021 № 3949-0421;  2)Обучен старший воспитатель, удостоверение «Академия безопасности » от 20.04.2021 №3948-0421;  3)Обучение сотрудников проходит в рамках повторного инструктажа (при приёме на работу вводный и первичный инструктаж);  4)Обучение воспитанников проводится в рамках на целевых тематических занятиях в течение учебного года согласно утверждённому учебному плану «Годовой план работы на 2024- 2025 учебный год», утвержденному приказом ««МАДОУ НТГО детский сад «Ёлочка»  5)Эвакуационные учения с обучающимися и сотрудниками проводятся два раза в год (август/март) согласно утверждённому графику «МАДОУ НТГО детский сад «Ёлочка», утвержденному приказом «МАДОУ НТГО детского сада «Ёлочка» от 01.07.2024 года № 205к «Об утверждении графика проведения эвакуации по ПБ» с представителями пожарной части. |
| 27. | Состояние первичных средств пожаротушения | 1) достаточность имеющихся средств;  2) наличие журнала учета средств;  3) проверка средств на срок годности, при необходимости – их замена | 1. Первичные средства пожаротушения имеются в достаточном количестве, в том числе: Первичные средства пожаротушения огнетушители имеются в достаточном количестве: здание № 1 – 16 шт., здание № 2 – 14 шт., здание № 3- 9 шт.  2. журнал учёта технического обслуживания здание № 1 - имеются, здание № 2 - имеются, здание № 3- имеются  3. Технический осмотр средств пожаротушения проведен июнь, 2024 года. Замена не требуется |
| 28. | Состояние автоматической пожарной сигнализации (далее – АПС) и системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, их техническое обслуживание и модернизация | 1) наличие и исправность АПС, системы оповещения;  2) договор на обслуживание (указать реквизиты);  3) наличие дублированного сигнала  на пульт подразделения пожарной охраны без участия работников объекта и (или) транслирующей этот сигнал организации:  наименование программно-аппаратного комплекса;  4) договор на обслуживание (указать реквизиты);  5) наличие иных систем пожарной автоматики | 1) АПС, СОУЭ имеются. Находятся в не исправном состоянии, требуются ремонт. Техническое заключение от 02.07.2024 года  2) Вывод АПС, СОУЭ на пульт Вывод сигналов о пожаре по УКВ радиоканалу на пульт ЕДДС (01) ПЧ – 167, п. Ис) ОФПС МЧС СО.  3) Договор на обслуживание АПС, СОУЭ заключен, договор от 09.01.2024 г. № 3315  4) Вывод АПС, СОУЭ на пульт Вывод сигналов о пожаре по УКВ радиоканалу на пульт ЕДДС (01) ПЧ – 167, п. Ис) ОФПС МЧС СО.  5) Ответственное лицо – заместитель заведующего по АХР, Бычина Е.И., приказ «МАДОУ НТГО детский сад «Ёлочка» от 01.07.2024 г. № 205к «Об обеспечении пожарной безопасности»;  6) Отсутствуют |
| 29. | Состояние путей эвакуации | соответствие путей эвакуации требованиям пожарной безопасности (да/нет) | Пути эвакуации образовательного учреждения полностью соответствуют требованиям пожарной безопасности |
| 30. | Соответствие электроустановок зданий требованиям пожарной безопасности | да/нет | Договор №АСГ162 от 04.05.2023 года. ООО «АС Групп» |
| 31. | Наличие, состояние и готовность противопожарного водоснабжения | 1) внутреннее;  2) наружное | 1.Имеется. Проведен технический осмотр кранов. Проверку проводил ООО «Рубеж». Акт от 23.05.2024 года № 58/24;  2.Отсутствует |
| 33. | **Раздел 5. Санитарно-гигиенические и медицинские мероприятия** | | |
| 34. | Наличие предписаний органов Федеральной службы по надзору  в сфере защиты прав потребителей  и благополучия человека  по Свердловской области | 1) предписание/акт (указать реквизиты);  2) количество неустраненных нарушений;  3) количество неустраненных нарушений, срок устранения которых истек;  4) наличие плана устранения нарушений  с указанием сроков устранения (каким документом утвержден);  5) отчеты об устранении нарушений | 1) Предписание № 66-06-18/04-5933-2023 от 25.12.2023 года  1.1) 3  Обеспечить спальные комнаты группы №, группы №4, группы №7, группы №1, группы №2, группы №8 кроватями с твердым ложе, либо оборудовать спальни раскладными кроватями с жестким ложем или трансформируемыми кроватями, не превышающими трех уровней и имеющими самостоятельный заход на них,  группе №3 (групповая), группе №4 (групповая) и обеспечить покрытие пола из материалов, допускающих влажную обработку и дезинфекцию, устранить дефекты покрытия стен в музыкальном зале. Обеспечить покрытие стен и потолков из материалов, допускающих влажную обработку и дезинфекцию.  2) Предписание № 66-06-15/15-1356-2024 от 07.03.2024 года:  2.2) Обеспечить остекление окна в групповой №7 (раздевалка, спальня), групповой №9 (раздевалка) из цельного стекла;  Не допускать использование в спальне групповой №1, №2, №3,№4, №7,№8 кроватей с мягким ложе.  Устранить дефекты покрытия потолка (в виде повреждений, следов протекания);  Устранить дефекты либо осуществить замену ветхих оконных рам в младшей смешанной группе и старшей смешанной группе, затрудняющих проведение проветривания и влажной уборки) помещения для стирки белья.  Устранить дефекты покрытия потолка (в виде следов протеканий) и стен (в виде трещин, отслоения краски и побелки) в горячем цехе, сыром цехе, складе для хранения продуктов, помещений хранения уборочного инвентаря пищеблока  3)0/0  4) План устранения нарушений имеется  5) Отчеты подготовлены |
| 35. | Организация профессиональной гигиенической подготовки и аттестации | 1) обучение руководителя образовательной организации (наличие документа, указать реквизиты);  2) наличие обученного ответственного  в образовательной организации;  3) обучение сотрудников | 1.Обучен – аттестация от 16.05.2024 года Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека  2.Обучен заместитель заведующего по ВМР Седункова Н.В. аттестация от 16.05.2024 года Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека  3.Обучение сотрудников проходит в рамках повторного инструктажа (при приёме на работу вводный и первичный инструктаж)  Договор №06-06/52 от 16.05.2024 г. |
| 36. | Организация питания обучающихся | 1) наличие пищеблока (столовая, буфет), если иное – указать;  2) оснащенность пищеблока оборудованием и столовой мебелью;  3) акты технического контроля соответствия технологического  и холодильного оборудования паспортным характеристикам (указать реквизиты);  4) организация горячего питания:  за счет собственной столовой, договор  на оказание услуги питания (указать реквизиты);  договоры на поставку продуктов питания (указать реквизиты);  5) планируемый охват обучающихся горячим питанием (количество и процент от общего количества обучающихся);  6) паспортизация пищеблока | 1. Пищеблок  2. Оснащенность пищеблока оборудованием:  Здание № 1  водонагреватель накопительный Ballu BWN/S 30 Primex 15.05.2017г. исправен  Машина УКМ-10 (М-75) 01.10.2010г. исправна  Эл.плита ПЭ-4ШМН 31.12.2010г. исправна  Шкаф жарочный 2-секции(нерж)ШЭ-2 Жн 860\*860\*1510 28.06.2013г. исправен  Холодильник «Саратов» 31.12.2004г. исправен  Холодильник «Саратов» 08.11.2012г. исправен  Холодильная витрина Бирюса 310 Е 28.06.2013г. исправна  Холодильный шкаф- витрина «Бирюса 310» 24.07.2018г. исправна  Здание № 2  Машина УКМ-10 (М-75) 01.09.2010г. исправна  Мясорубка Аксион М 31 18.06.2014г. исправна  Эл.плита ПЭ-3Ш 31.12.2010г. исправна  Эл.плита ПЭ-3Ш с жарочным шкафом 31.12.2010г.исправен  Холодильник «Саратов» 31.12.2000г. исправен  Холодильник «Саратов» 08.11.2000г. исправен  Холодильник « Орск» 28.06.2016г. исправен  Здание № 3  Водонагреватель накопительный Аристон 11.01.2016 г. исправен  1. Пищеблок  2. Оснащенность пищеблока оборудованием:  Здание № 1  водонагреватель накопительный Ballu BWN/S 30 Primex 15.05.2017г. исправен  Машина УКМ-10 (М-75) 01.10.2010г. исправна  Эл.плита ПЭ-4ШМН 31.12.2010г. исправна  Шкаф жарочный 2-секции(нерж)ШЭ-2 Жн 860\*860\*1510 28.06.2013г. исправен  Холодильник «Саратов» 31.12.2004г. исправен  Холодильник «Саратов» 08.11.2012г. исправен  Холодильная витрина Бирюса 310 Е 28.06.2013г. исправна  Холодильный шкаф- витрина «Бирюса 310» 24.07.2018г. исправна  Здание № 2  Машина УКМ-10 (М-75) 01.09.2010г. исправна  Мясорубка Аксион М 31 18.06.2014г. исправна  Эл.плита ПЭ-3Ш 31.12.2010г. исправна  Эл.плита ПЭ-3Ш с жарочным шкафом 31.12.2010г.исправен  Холодильник «Саратов» 31.12.2000г. исправен  Холодильник «Саратов» 08.11.2000г. исправен  Холодильник « Орск» 28.06.2016г. исправен  Здание № 3  Водонагреватель накопительный Аристон 11.01.2016 г. исправен  Машина УКМ-10 (М-75) 1990 г исправна  Мясорубка Мулинекс 11.01.2016 г. исправна  Плита электрическая с жарочным шкафом ЭП-4ЖШ 28.12.2016г. исправна  Зонт вытяжной ЗВ-0-/200-110015.08.2017г. исправен  Холодильник ДХ-241(кухня)  11.01.2016 г. исправен  Холодильник «Смоленск» (у кухни)Июнь 2015 г. исправен  Морозильная камера Атлант (склад продуктов) 11.01.2016 г. исправна  Холодильный шкаф- витрина «Бирюса 310» (склад продуктов) 24.07.2018 г. исправна  Облучатель-рециркулятор медицинский Армед СН111-115 АПРЕЛЬ 2020 г. исправен  3.) Здание № 1 Акт № 1 от 03.07.2023г.  Здание № 2 Акт № 2 от 03.07.2023г.  Здание № 3 Акт № 3 от 03.07.2023г.  4.) за счёт собственной столовой  5)Договор на поставку продуктов заключены  6).100%  7). паспорта разработаны. |
| 37. | Проведение медицинского осмотра сотрудников образовательной организации в соответствии  с установленным графиком | наличие/отсутствие, указать даты | Договор №68/2024МО от 19.06.2024 года |
| 38. | Наличие установки фильтров и ультрафиолетовых облучателей для очистки и обеззараживания воды | наличие/отсутствие | Установлены фильтры серии «ФОВ» с оголовком, установка для обеззараживания воды ультрафиолетовым излучением серии «UV»6 в подвальном помещении здания |
| 39. | Обследование технического состояния вентиляции образовательной организации с инструментальными измерениями объемов вытяжки воздуха (для общеобразовательных организаций) | указать реквизиты | Акт обследования от 09.03.2022 г. |
| 40. | Состояние медицинского сопровождения | 1) наличие медицинского кабинета (если иное – указать);  2) лицензия на право медицинской деятельности, договор с поликлиникой  на обслуживание (указать реквизиты);  3) обеспеченность медицинским персоналом | 1. Медицинский кабинет/пункт, расположен на первом этаже   2)Лицензия на право медицинской деятельности № ЛО-66-01-004068 от 31.05.2016г.  Договор с поликлиникой на безвозмездное обслуживание  3)медицинский персонал – имеется в двух зданиях. |
| 41. | Протокол лабораторного исследования качества питьевой воды по микробиологическим показателям в соответствии с программой производственного контроля  (при проведении работ на системе водоснабжения необходимо представить данные исследований после проведения этих работ) | указать реквизиты | Протокол от 03.07.2024 |
| 42. | **Раздел 6. Реализация мер по предупреждению распространения COVID-19** | | |
| 43. | Оборудование образовательной организации по бактерицидному обеззараживанию воздуха  с использованием оборудования  по обеззараживанию воздуха | наличие/отсутствие | бактерицидный уф рециркулятор Mbox PO - 100UV – 8 штук  облучатель-рециркулятор «Армед» СН 111-115-2шт.  облучатель-рециркулятор «Армед» СН 211-115-2шт. |
| 44. | Обеспечение в образовательных организациях за каждым классом закрепления отдельного учебного кабинета | наличие/отсутствие |  |
| 45. | Обеспечение условий для гигиенической обработки рук  с применением кожных антисептиков (дозаторов) при входе  в образовательную организацию, помещение для приема пищи, санитарные узлы и туалетные комнаты | наличие/отсутствие (2 дозатора на каждую входную группу и 2 дозатора на вход  в обеденную зону) | имеется 2 дозатора на вход в образовательное учреждение, в каждой группе в раздевальных комнатах имеются кожные антисептики |
| 46. | Обеспечение использования средств индивидуальной защиты органов дыхания (одноразовых масок или многоразовых масок со сменными фильтрами), а также перчаток | наличие/отсутствие | Обеспечены индивидуальными средствами защиты органов дыхания , а также перчатки , имеется 10 дневный запас |
| 47. | Обеспечение режима термометрии, наличие бесконтактных термометров | наличие/отсутствие  (исходя из численности обучающихся (воспитанников): до 100 человек –  2 штуки; от 100 до 250 человек – 5 штук;  cвыше 250 человек – 10 штук) | Имеется 10 бесконтактных термометров |
| 48. | **Раздел 7. Антитеррористическая защищенность образовательной организации** | | |
| 49. | Наличие предписаний органов надзорной деятельности Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации  по Свердловской области | 1) предписание/акт проверки (указать реквизиты);  2) количество неустраненных недостатков;  3) количество неустраненных недостатков, срок устранения которых истек;  4) наличие плана устранения недостатков с указанием сроков устранения;  5) отчеты об устранении недостатков | Предписания, акты отсутствуют |
| 50. | Паспорт безопасности образовательной организации (указать категорию опасности объекта (территории)) | Паспорт безопасности образовательной организации разработан, согласован  в подразделениях:  1) Управления Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации по Свердловской области (дата);  2) ГУ МЧС России по Свердловской области (дата);  3) Управления Федеральной службы безопасности Российской Федерации  по Свердловской области (дата);  4) Главного управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по Свердловской области (дата) | Паспорт в наличии, согласован:  1. Качканарским отделом вневедомственной охраны – филиала ФГКУ «Управление вневедомственной охраны войск национальной гвардии по Свердловской области»-20.06.2022.  2. Отделом надзорной деятельности и профилактической работы Качканарского городского округа, Нижнетуринского городского округа Управление надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Свердловской области – 01.08.2022.;  3. Отделом Управления Федеральной службы безопасности по Свердловской области в городе Лесной – 17.06.2022 года.  4. Глава НТГО, 01.08.2022  Паспорт безопасности образовательной организации разработан, категория опасности IV |
| 51. | Наличие ответственных лиц по антитеррористической защищенности объекта (территории) | указать реквизиты приказа руководителя образовательной организации | Ответственное лицо - Буторина Н.В. Приказ № 18к от 09.01.2024 года, приказ № 97к от 25.03.2024 года |
| 52. | Проведение обучения, инструктажей по антитеррористической укрепленности | 1) количество обученных сотрудников;  2) количество инструктажей | 1.Количество обученных сотрудников – 87,  Ответственное лицо за инструктажи –Буторина Н.В.  2. 2 раза в год |
| 53. | Наличие планов эвакуации работников, обучающихся и иных лиц, находящихся  на объекте (территории), в случае получения информации об угрозе совершения или о совершении террористического акта | наличие/отсутствие, указать реквизиты | В наличии на каждом этаже |
| 54. | Обеспечение пропускного и внутриобъектового режимов | наличие/отсутствие, указать реквизиты документа | Домофонная система |
| 55. | Организация физической охраны | 1) предусмотрена в штатном расписании (вахтер, сторож);  2) заключен договор с подразделением Управления Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации по Свердловской области (указать реквизиты);  3) заключен договор с частным охранным предприятием (указать реквизиты) | 1)Здание № 1 – сторожа согласно графика  Здание № 2 - сторожа согласно графика  Здание № 3 - нет  2) не заключен  3) нет |
| 56. | Наличие кнопки тревожной сигнализации (далее – КТС) | 1) наличие и исправность;  2) вывод КТС в подразделения войск национальной гвардии Российской Федерации или в систему обеспечения вызова экстренных оперативных служб  по единому номеру «112»;  3) договор на обслуживание (указать реквизиты);  4) КТС отсутствует (причина, принимаемые меры);  5) КТС не обслуживается (причина, меры) | 1) имеется, исправна  2. ФГКУ «УВО ВНГ России по Свердловской области»  3. Договор 3315 от 09.01.2024 года ОО «Рубеж» (обслуживание);  Договор 3316 от09.01.2024 года. |
| 57. | Оборудование объектов (территорий) системами оповещения и управления эвакуацией либо автономными системами (средствами) экстренного оповещения о возникновении чрезвычайной ситуации | 1) наличие и исправность;  2) договор на обслуживание (указать реквизиты);  3) отсутствует (причина, принимаемые меры);  4) не обслуживается (причина, принимаемые меры) | 1)имеется система оповещения и управления эвакуацией либо автономными системами (средствами) экстренного оповещения о возникновении обслуживание чрезвычайной ситуации  2)Договор № 3315 от 09.01.2024 года ОО «Рубеж»  Имеется внутренняя охранная сигнализации в помещениях первого этажа  Договор на обслуживание не заключен. |
| 58. | Система охранной сигнализации | 1) наличие и исправность;  2) договор на обслуживание (указать реквизиты);  3) отсутствует (причина, принимаемые меры);  4) не обслуживается (причина, принимаемые меры) | 1) имеется  2. Договор с ООО «Рубеж» № 3315 от 09.01.2024 |
| 59. | Система видеонаблюдения | 1) наличие (установка по периметру, внутри здания образовательной организации);  2) количество камер (в том числе: внутри здания образовательной организации,  по периметру);  3) вывод изображения;  4) договор на обслуживание (указать реквизиты) | Установлена:  Здание № 1: исправна  Наружные – 14 камер, внутренние – 14 камер  Здание № 2:  Наружные – 6, внутренние - 2  Здание № 3:  Наружные – 8, внутренние – 2  Вывод изображения осуществляется на монитор, расположенный на 1 этаже,  на контрольно-пропускном пункте  Договор на обслуживание не заключен |
| 60. | Оборудование на 1-м этаже помещения для охраны с установкой в нем систем видеонаблюдения, охранной сигнализации и средств передачи тревожных сообщений в подразделения войск национальной гвардии Российской Федерации (подразделения вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской Федерации) | 1) наличие;  2) отсутствует (причина, принимаемые меры) | на 1-м этаже, охранной сигнализации и средств передачи тревожных сообщений в подразделения войск национальной гвардии Российской Федерации (подразделения вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской Федерации)  1) контрольно-пропускными пунктами не оборудованы  2) установлены домофоны |
| 60. | Оборудование основных входов  в здания, входящие в состав объектов (территорий), контрольно-пропускными пунктами (постами охраны) | 1) наличие;  2) отсутствует (причина, принимаемые меры) | не оборудовано |
| 61. | Оснащение объектов (территорий) стационарными или ручными металлоискателями | 1) наличие;  2) отсутствует (причина, принимаемые меры) | Объекты не оснащены (территорий) стационарными или ручными металлоискателями |
| 62. | Оборудование объектов (территорий) системой контроля и управления доступом; | 1) наличие и исправность;  2) договор на обслуживание (указать реквизиты);  3) отсутствует (причина, принимаемые меры);  4) не обслуживается (причина, принимаемые меры) | отсутствует |
| 63. | Оснащение въездов на объект (территорию) воротами, обеспечивающими жесткую фиксацию их створок в закрытом положении | 1) наличие;  2) отсутствует (причина, принимаемые меры) | 1) оснащено |
| 64. | Оборудование контрольно-пропускных пунктов при входе (въезде)  на прилегающую территорию объекта (территории) | 1) наличие;  2) отсутствует (причина, принимаемые меры) | 1) не оборудовано |
| 65. | Оснащение въездов на объект (территорию) средствами снижения скорости и (или) противотаранными устройствами | 1) наличие;  2) отсутствует (причина, принимаемые меры) | 1) отсутствует |
| 66. | Ограждение образовательной организации | 1) наличие ограждения;  2) состояние ограждения | ограждения имеются  Не соответствует требованиям |
| 67. | Оснащение объектов (территорий) системой наружного освещения | 1) наличие;  2) исправность | имеется  исправно |
| 68. | **Раздел 8. Информационная безопасность** | | |
| 69. | Проведение ревизии библиотечного фонда на выявление литературы, содержащей материалы экстремистской направленности | даты проверок (указать реквизиты документа) | ревизия библиотечного фонда на выявление литературы, содержащей материалы экстремистской направленности не проводилась |
| 70. | Наличие в образовательной организации доступа к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – сеть Интернет) | наличие/отсутствие | Договор с ПАО «Ростелеком» от 31.01.2024 года № 566001839353 |
| 71. | Количество компьютеров, подключенных к сети Интернет | указать количество | 3 единицы |
| 72. | Наличие договорных обязательств  с провайдером на предоставление контент-фильтрации для трафика | наличие/отсутствие (указать реквизиты документа) | Договор с ПАО «Ростелеком» от 31.01.2024 года № 566001839353 |
| 73. | Установка контент-фильтра  на компьютерах, имеющих доступ к сети Интернет | 1) наименование и тип контент-фильтра;  2) все ли компьютеры, подключенные  к сети Интернет, имеют контент-фильтр | отсутствует |
| 74. | Проверка исправности контентной фильтрации | даты проверок (указать реквизиты документа) | отсутствует |
| 75. | Назначение ответственных лиц  по информационной безопасности | указать реквизиты приказа руководителя образовательной организации | отсутствует |
| 76. | **Раздел 9. Безопасность дорожного движения** | | |
| 77. | Безопасность школьных перевозок | 1) наличие приказа руководителя образовательной организации  о назначении ответственного за обеспечение безопасности дорожного движения (указать реквизиты);  2) наличие лицензии по перевозкам пассажиров и иных лиц автобусами (указать реквизиты);  3) наличие договора на оказание телематических услуг (ГЛОНАСС) (указать реквизиты);  4) численность обучающихся, подвозимых в образовательную организацию;  5) согласование маршрута движения автобуса с Государственной инспекцией безопасности дорожного движения;  6) организация предрейсового  и послерейсового осмотров (технического и медицинского) (кем проводится, указать реквизиты);  7) дата последнего технического осмотра (указать реквизиты документа);  8) укомплектованность водителями;  9) стаж работы водителя, обучение | 1) приказ № 186к от 24.06.2024  2) лицензия по перевозкам пассажиров и иных лиц автобусами отсутствует, подвоз детей не осуществляется; |
| 78. | Паспорт дорожной безопасности образовательной организации (далее – паспорт) | 1) наличие (в том числе визуализированного паспорта);  2) паспорт утвержден (дата);  3) паспорт согласован в территориальном отделе Государственной инспекции безопасности дорожного движения Главного управления Министерства внутренних дел Российской Федерации  по Свердловской области (дата);  4) паспорт согласован в администрации муниципального образования, расположенного на территории Свердловской области (дата) | 1)Имеется в наличие;  Паспорт дорожной безопасности (визуализирован)  2) паспорт утвержден 26.07.2018 г.  3) паспорт согласован в территориальном отделе Управления Государственной инспекции безопасности дорожного движения Главного управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по Свердловской области (26.07.2018г.);  1) 4) паспорт согласован в Управление образования администрации НТГО (26.07.2018г.) Лист корректировки заполнен 24.06.2024 года |
| 79. | Наличие площадки по обучению детей правилам дорожного движения (уличная, внутришкольная), наличие учебно-тренировочного перекрестка | наличие/отсутствие | площадки по обучению детей правилам дорожного движения (уличная, внутришкольная), наличие учебно-тренировочного перекрестка отсутствуют |
| 80. | Наличие класса «Светофор» | наличие/отсутствие | Отсутствует |
| 81. | Наличие уголков безопасности дорожного движения | наличие/отсутствие | Имеется в каждой группе в раздевалках на 1 этаже в коридоре каждого здания |
| 82. | Состояние улично-дорожной сети, прилегающей к образовательной организации, приведение  в соответствие требованиями национальных стандартов Российской Федерации | 1) наличие и целостность ограждения территории образовательной организации, исключающего выход на проезжую часть в месте, не обустроенном для ее перехода;  2) количество пешеходных переходов, расположенных на маршрутах движения детей в соответствии с ГОСТом;  3) наличие и состояние тротуаров на маршрутах движения детей, исключающих их движение по проезжей части | 1) Ограждение присутствует по периметру здания. Протяженность ограждения: здание № 1 – 409,5 метров (ограждение требует замены), здание № 2 - 323,1 метров, здание № 3 - 268 метров(ограждение требует замены);  2) На маршрутах движения детей к образовательному учреждению на расстоянии 300 м расположены пешеходных переходы. Пешеходный переход, расположенный на ул. Ленина, оборудован светофором т-9, имеет искусственные неровности с двух сторон, нанесена разметка, присутствует освещение.  3) Тротуары имеются. Состояние в удовлетворительном состоянии. Имеется ограждение, общая протяженность 100 метров, которое исключает движение детей по проезжей части. Ремонта нет.  вблизи МАДОУ НТГО детский сад «Ёлочка» (п. Ис, ул. Ленина, дом №75а.) на маршрутах движения детей в 800 метровой зоне расположено 4 пешеходных переходов (ул. Ленина д. №112, ул. Ленина д. №118 (два) пешеходных перехода и 2 пешеходных перехода на перекрестке ул. Ленина – ул. Советская (4км.+650м и 4км.+700м) автодороги подъезд к п. Косья): – пешеходные переходы в районе 4км.+650м и 4км.+700м автодороги подъезд к п. Косья имеет многочисленные дефекты покрытия; – пешеходный переход в районе дома №112 ул. Ленина отсутствуют дорожные знаки 1.17 «Искусственная неровность», 5.20 «Искусственная неровность», 3.24 «Ограничение максимальной скорости» и знак дополнительной информации (табличка) 8.2.1 «Зона действия»; изменено положение дорожных знаков 3.13 «Ограничение высоты» 3.24 «Ограничение максимальной скорости» и 5.20 «Искусственная неровность»; отсутствует искусственная неровность; отсутствует разметка всех видов; – пешеходный переход в районе дома №118 ул. Ленина отсутствуют дорожные знаки 1.17 «Искусственная неровность» 3.24 «Ограничение максимальной скорости» и знак дополнительной информации (табличка) 8.2.1 «Зона действия»; изменено положение дорожных знаков 3.4 «Движение грузовых автомобилей запрещено», 2.4 «Уступите дорогу» и 8.13 «Направление главной дороги»; отсутствуют дорожные знаки 3.24 «Ограничение максимальной скорости», 4.8.1 «Направление движения транспортных средств с опасными грузами», 3.4 «Движение грузовых автомобилей запрещено» и знак дополнительной информации (табличка) 8.3.3 «Направления действия»; отсутствует разметка всех видов; |
| 83. | Наличие площадки (помещения)  для хранения средств индивидуальной мобильности | наличие/отсутствие | отсутствие |
| 84. | **Раздел 10. Охрана труда** | | |
| 85. | Приказ о назначении ответственного лица за охрану труда в образовательной организации | указать реквизиты | Ответственное лицо – заведующий Н.В.Буторина, Приказ № 199к от 01.07.2024 года |
| 86. | Наличие коллективного договора | указать реквизиты | Коллективный договор на 2024 – 2027 года, зарегистрировано государственным казённым учреждением службы занятости населения Свердловской области «Нижнетуринский центр занятости» от 16.02.2024 года запись за номером 1-к |
| 87. | Наличие специалистов, обученных  по 40-часовой программе по охране труда | 1) обучение руководителя/заместителя руководителя (наличие документа, указать реквизиты);  2) обучение уполномоченных и членов комиссии по охране труда (наличие документа, указать реквизиты) | 1) секретарь, удостоверение № 262/23 от 11.10.2022 года  2) протокол от 01.07.2024 года |
| 88. | Наличие плана работы по охране труда  и профилактике детского травматизма  в образовательной организации | наличие/отсутствие | План работы по охране труда и профилактике детского травматизма в 2024 – 2025 уч. году |
| 89. | Наличие инструкций по охране труда | указать реквизиты | Инструкции по охране труда, утверждённые приказом МАДОУ НТГО детский сад «Ёлочка» № 182к от 07.06.2021 года |
| 90. | Наличие журналов по проведению инструктажей по охране труда | наличие/отсутствие | Имеются |
| 91. | Организация и проведение инструктажей по вопросам охраны труда | указать периодичность | Инструктажи проводятся 2 раз в год (август, май) |
| 92. | Состояние аттестации рабочих мест (специальная оценка условий труда)   на начало учебного года | 1) количество рабочих мест, всего;  2) количество аттестованных рабочих мест;  3) количество неаттестованных рабочих мест;  4) планируемые сроки аттестации | 1)82  2)82  3)0  4) 2025 год. |
| 93. | **Раздел 11. Ремонтные работы** | | |
| 94. | Проведение капитального ремонта | виды работ | В 2024 году капитальный ремонт не проходил |
| 95. | Проведение текущего ремонта | виды работ | В 2024 году текущий ремонт не проходил |
| 96. | Наличие перспективного плана капитального ремонта организации | указать перечень основных работ, запланированных на 2024 год  и последующие годы | Согласно сметы |