Приложение к Акту готовности МАДОУ детский сад «Ёлочка» к 2026/2027 учебному году

| Номер строки | Наименование мероприятия | Требования к исполнению | Информация о состоянии на момент проверки, проблемы, рекомендации |
| --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 |  | 3 |  |  | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Раздел 1. Характеристика образовательной организации Свердловской области |  |  |  |  |  |
| 2. | Наличие учредительных документов юридического лица |  | указать реквизиты |  |  | Устав «Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения Нижнетуринского муниципального округа детский сад «Ёлочка», утверждённый постановлением администрации Нижнетуринского муниципального округа от 20.12.2024 № 1207 |
| 3. | Наличие документов, подтверждающих закрепление за образовательной организацией Свердловской области (далее – образовательные организации) недвижимого имущества |  | указать реквизиты |  |  | Здание № 1 (ул. Ленина, д. 75 А) Свидетельство о государственной регистрации права 66 АГ 110407 от 19.02.2008 г. Договор № 22 от 18.11.2002 года о закреплении имущества на праве оперативного управления Здание № 2 (ул. Ленина, д.55) Свидетельство о государственной регистрации права 66 АГ 110293 от 08.02.2008 г. (пристрой) Здание № 3 (ул. Клубная, д.32) Свидетельство о государственной регистрации Договор № 2/1 от 16.01.2002 года о закреплении имущества на праве оперативного управления Уведомление о внесение изменений в ЕГРН № 66/010/300/2016-4221 от 19.01.2017 года (ул. Клубная, д.32) Уведомление о внесение изменений в ЕГРН № 66/010/300/2016-4219 от 19.01.2017 года (ул. Ленина, д.55) |
| 4. | Наличие документов, подтверждающих право на пользование земельным участком, на котором размещена образовательная организация (за исключением арендуемых зданий) |  | указать реквизиты |  |  | Здание № 1 Свидетельство о государственной регистрации права 66 АГ 110634 от 15.03.2008 г. Здание № 2 Свидетельство о государственной регистрации права 66 АГ 030780 от 16.11.2007 г. Здание № 3 Свидетельство о государственной регистрации права 66 АГ 268228 от 22.06.2006 г. Уведомление о внесение изменений в ЕГРН № 66/010/300/2016-4219 от 19.01.2017 года (ул. Ленина, д. 55) Уведомление о внесение изменений в ЕГРН № 66/010/300/2016-4221 от 19.01.2017 года (ул. Клубная, д. 32) |
| 5. | Наличие лицензии на право ведения образовательной деятельности, свидетельство об аккредитации |  | - номер лицензии, кем и когда выдана, на какой срок, имеется ли приложение (приложения); - соответствие данных, указанных в лицензии, уставу; - виды образовательной деятельности и предоставление дополнительных образовательных услуг; - дата и номер свидетельства об аккредитации |  |  | - Лицензия от 18.03.2020г. № ЛО35-01277-66/00193557, серия 66ЛО1 № 0007054, выдана Министерством общего и профессионального образования Свердловской области. Срок: бессрочно. Приложение к лицензии от 18.03.2020г. № ЛО35-01277-66/00193557, серия 66ЛО1 № 0007054; - Данные указанные в лицензии соответствуют Уставу МАДОУ детского сада «Ёлочка»; - Виды деятельности: образовательная деятельность по реализации программ дошкольного образования, дополнительное образование детей и взрослых; - Свидетельство об аккредитации отсутствует. |
| 6. | Наличие образовательных программ |  | 1) имеются (перечислить); 2) отсутствуют |  |  | 1.Основная образовательная программа дошкольного образования Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения Нижнетуринского муниципального округа детский сад «Ёлочка» 2.Адаптированная основная общеобразовательная программа образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) |
| 7. | Наличие программ развития образовательной организации |  | 1) имеются (перечислить): когда и кем утверждены; на какой срок; 2) отсутствуют |  |  | Программа развития МАДОУ детского сада «Ёлочка» с 2026 по 2030 годы, утверждённая приказом «МАДОУ детского сада «Ёлочка» от 22.12.2025 года № 396к «Об утверждении Программы Развития МАДОУ детского сада «Ёлочка» на период с 2026 по 2030 г.г.» |
| 8. | Наличие плана работы образовательной организации на 2026/2027 учебный год |  | 1) наличие; 2) когда и кем утвержден |  |  | План работы МАДОУ детского сада «Ёлочка» на 2026/2027 учебный год, утвержденный приказом МАДОУ детский сад «Ёлочка» |
| 9. | Количество объектов (территорий) образовательной организации |  | - всего (единиц); - в том числе с круглосуточным пребыванием людей (единиц) (спальный корпус, общежитие) |  |  | 1) 2 (два), в том числе: - 0 (ноль) с круглосуточным пребыванием людей |
| 10. | Условия работы образовательной организации |  | - в одну или в две смены (указать); - в первую смену обучаются: количество классов; количество обучающихся в них; - во вторую смену обучаются: количество классов; количество обучающихся в них |  |  | Пятидневная неделя, суббота, воскресенье – выходные. График работы с 7.00 до 17.30 |
| 11. | Численность обучающихся (воспитанников) в образовательной организации |  | - проектная допустимая численность обучающихся (человек); - количество классов по комплектованию; - планируемое количество обучающихся на момент проверки (человек); - в том числе с применением дистанционных образовательных технологий (человек); - наличие превышения допустимой численности обучающихся (указать на сколько человек) |  |  | - 280 человек; - 11 групп; - 120 человек, - в том числе с применением дистанционных образовательных технологий – 0 человек; - Не превышает |
| 12. | Укомплектованность образовательной организации кадрами |  | 1) по штатному расписанию: администрация; учителя; воспитатели; мастера производственного обучения; научные работники; медицинские работники; иные работники; 2) по факту: администрация; учителя; воспитатели; мастера производственного обучения; научные работники; медицинские работники; иные работники; 3) наличие вакансий (указать) |  |  | 1. По штатному расписанию – 75,75 в том числе: администрация – 2; учителя - 0; воспитатели – 24,25 мастера производственного обучения - 0; научные работники - 0; медицинские работники - 0; иные работники – 49,5; 2.По факту - 73 в том числе: администрация -2; учителя - 0; воспитатели - 24; мастера производственного обучения - 0; научные работники - 0; медицинские работники - 0; иные работники - 47; 3.свободных вакансий нет |
|  | Оценка (самообследование) образовательной организации к началу 2026/2027 учебного года |  | Чек лист самообследования образовательной организации (указать реквизиты документа) |  |  | Заключение об отчёте о самообследовании деятельности МАДОУ детского сада Ёлочка» № 13 от 30.03.2026 года |
| 13 | Раздел 2. Материально-техническая база образовательной организации и оснащенность образовательного процесса |  |  |  |  |  |
| 14. | Готовность (оборудование, ремонт) систем: 1) канализации; 2) отопления; 3) водоснабжения |  | акты технического контроля (указать реквизиты) |  |  | 1)Акт испытания систем внутренней канализации и водостоков №1 от 01.07.2026г.; 2)Акт № 2026-СВФ_ТО – 2279, № 2026_СВФ_ТО – 1623, № 2026-СВФ_ТО – 2066 от 08.06.2026 года 3)Акт №1 от 01.07.2026г. |
| 15. | Оснащенность ученической мебелью в соответствии с нормами и ростовыми группами |  | соответствует/не соответствует |  |  | Образовательное учреждение оснащено ученической мебелью в соответствии с нормами и ростовыми группами на 100% Материально – техническое оснащение и оборудование длительное время не обновлялась, требует замены |
| 16. | Обеспеченность учебниками в соответствии с требованиями стандартов (в процентах) |  | перечислить учебные предметы, не обеспеченные в полном объеме учебниками |  |  | Образовательное учреждение обеспечено методикой в соответствии с требованиями стандартов на 100 % |
| 17. | Оснащенность мастерских в соответствии с требованиями |  | соответствуют/не соответствуют |  |  | Мастерские отсутствуют |
|  | Доступность зданий и сооружений для лиц с ограниченными возможностями здоровья, лиц с инвалидностью и иных маломобильных групп населения |  | Обеспечена в полной мере/обеспечена частично/ не обеспечена |  |  | Обеспечено частично по адресу п. Ис, ул. Ленина, 75А |
| 18 | Раздел 3. Материально-техническая база для занятий физической культурой и спортом в образовательной организации |  |  |  |  |  |
| 19. | Наличие и готовность физкультурного/спортивного зала |  | имеется, пригоден для проведения занятий / имеется, не пригоден (ограниченно пригоден) для проведения занятий (принимаемые меры) / отсутствует (принимаемые меры) |  |  | Спортивный зал находится по адресу: п. Ис, ул. Ленина, 55, готов к учебному году, Площадь 63,5 м2. Акт испытания оборудования № 1 от 30.06.2026 года К образовательному процессу готов. |
|  | Наличие и состояние физкультурно-спортивной зоны / стадиона / спортивной площадки |  | имеется, пригодна для проведения занятий / имеется, не пригодна (ограниченно пригодна) для проведения занятий (принимаемые меры) / отсутствует (принимаемые меры) |  |  | Отсутствует |
| 20. | Наличие исправного спортивного оборудования и инвентаря, состояние оборудования и инвентаря, сертификаты соответствия на использование в образовательном процессе спортивного оборудования |  | указать реквизиты сертификатов соответствия |  |  | Спортивным инвентарем и оборудованием образовательное учреждение обеспечено на 100% |
| 22. | Проведение испытаний спортивного оборудования на стадионах, спортивных площадках, спортивных/физкультурных залах |  | указать реквизиты актов испытаний |  |  | Акт № 1 от 30.06.2026 года (спортивного оборудование в спортивном зале) по адресу: п. Ис, ул. Ленина, д.55 (пристрой) Акт № 3 от 30.06.2026 (спортивного оборудование в музыкально-спортивном зале) по адресу: п. Сигнальный, ул. Клубная, д.32 Акт № 4 от 01.07.2026 года (музыкально-спортивном зал, физкультурная группа) по адресу: п. Ис, ул. Ленина, д.75А) |
| 23. | Раздел 4. Пожарная безопасность образовательной организации |  |  |  |  |  |
|  | Объекты защиты образовательной организации |  | указать адреса объектов |  |  |  |
| 24. | Наличие предписаний органов надзорной деятельности Главного управления Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Свердловской области (далее – ГУ МЧС России по Свердловской области) |  | 1) предписание/акт (указать реквизиты) 2) количество неустраненных нарушений; 3) количество неустраненных нарушений, срок устранения которых истек; 4) наличие плана устранения нарушений с указанием сроков устранения (каким документом утвержден); 5) отчеты об устранении нарушений |  |  | 1) Предписание от 22.08.2025 года 2) 15; 3) 15; 1. допускается использование покрытий пола с не установленным классом пожарной опасности; 2. Лестницы – не соответствие; 3. замена пожарных шкафов; 4.замена дверей; 4.) имеется; 5.) имеются. |
| 25. | Наличие ответственных лиц по пожарной безопасности |  | указать реквизиты приказа руководителя образовательной организации |  |  | Приказ № 196к от 25.06.2026 года |
| 26. | Обучение правилам пожарной безопасности (далее – ППБ) |  | 1) обучение руководителя образовательной организации пожарному минимуму (наличие документа, указать реквизиты); 2) наличие обученного ответственного в образовательной организации; 3) обучение сотрудников ППБ; 4) обучение обучающихся ППБ; 5) эвакуационные учения с обучающимися (взаимодействие с органами территориального отделения Государственной противопожарной службы Российской Федерации, периодичность проведения учений) |  |  | 1) Заведующий обучен. Удостоверение «Академия безопасности» о повышении квалификации» от 14.04.2025 № 2654-0425; 2)Обучен старший воспитатель, удостоверение «Академия безопасности» от 14.04.2025 №2656-0425; 3)Обучен заместитель заведующего по АХР, удостоверение «Академия безопасности » от 08.05.2026 №1167-0526; 4)Обучен заведующий хозяйством, удостоверение «Академия безопасности» от 14.04.2025 №2658-0425; 5)Обучен специалист по охране труда, удостоверение «Академия безопасности» от 14.04.2025 №2657-0425; 6)Обучение сотрудников проходит в рамках повторного инструктажа (при приёме на работу вводный и первичный инструктаж); 7)Обучение воспитанников проводится в рамках целевых тематических занятий в течение учебного года согласно утверждённому учебному плану «Годовой план работы на 2026- 2027 учебный год», утвержденному приказом МАДОУ детский сад «Ёлочка» 8)Эвакуационные учения с обучающимися и сотрудниками проводятся два раза в год (май/сентябрь) согласно утверждённому графику МАДОУ детский сад «Ёлочка», утвержденному приказом МАДОУ детского сада «Ёлочка» № 195к от 25.06.2026 года «Об утверждении графика проведения эвакуации по ПБ» с представителями пожарной части. |
| 27. | Состояние первичных средств пожаротушения |  | 1) достаточность имеющихся средств; 2) наличие журнала учета средств; 3) проверка средств на срок годности, при необходимости – их замена |  |  | 1. Первичные средства пожаротушения имеются в достаточном количестве, в том числе: Первичные средства пожаротушения огнетушители имеются в достаточном количестве: здание (Ленина, 75А) – 16 шт., пристрой – 1 шт. (Ленина, 55), здание (Сигнальный, ул. Клубная, 32) - 9 шт. 2. журналы учёта технического обслуживания в МАДОУ детском саду «Ёлочка» имеются. 3. Технический осмотр средств пожаротушения проведен июнь, 2025 года. Замена не требуется |
| 28. | Состояние автоматической пожарной сигнализации (далее – АПС) и системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, их техническое обслуживание и модернизация |  | 1) наличие и исправность АПС, системы оповещения; 2) договор на обслуживание (указать реквизиты); 3) наличие дублированного сигнала на пульт подразделения пожарной охраны без участия работников объекта и (или) транслирующей этот сигнал организации: наименование программно-аппаратного комплекса; 4) договор на обслуживание (указать реквизиты); 5) наличие иных систем пожарной автоматики |  |  | 1) АПС, СОУЭ имеются. 2) Вывод АПС, СОУЭ на пульт Вывод сигналов о пожаре по УКВ радиоканалу на пульт ЕДДС (01) ПЧ – 167, п. Ис) ОФПС МЧС СО. 3) Договор на обслуживание АПС, СОУЭ заключен, договор от 30.12.2025 г. № 3880 4) Вывод АПС, СОУЭ на пульт Вывод сигналов о пожаре по УКВ радиоканалу на пульт ЕДДС (01) ПЧ – 167, п. Ис) ОФПС МЧС СО. 5) Ответственное лицо – заместитель заведующего по АХР, Налимова Е.А.., приказ МАДОУ детский сад «Ёлочка» от 25.06.2026 г. № 196к «Об обеспечении пожарной безопасности»; 6) Отсутствуют |
| 29. | Состояние путей эвакуации |  | соответствие путей эвакуации требованиям пожарной безопасности (да/нет) |  |  | Пути эвакуации образовательного учреждения полностью соответствуют требованиям пожарной безопасности |
| 30. | Соответствие электроустановок зданий требованиям пожарной безопасности |  | да/нет |  |  | Договор №13 от 21.05.2026 года. ООО «Электротехник» |
| 31. | Наличие, состояние и готовность противопожарного водоснабжения |  | 1) внутреннее; 2) наружное |  |  | 1. Заключен договор на проверку пожарных кранов с ООО «Рубеж» № 10 от 12.05.2026 года на сумму 8000 рублей; работы не выполнены из – за не уплаты. 2.Отсутствует |
| 32 | Наличие декларации пожарной безопасности |  | декларация зарегистрирована в территориальном органе Государственной противопожарной службы (указать реквизиты) |  |  | №65478000-ТО-00023 от 18.07.2016 года. |
| 33. | Раздел 5. Санитарно-гигиенические и медицинские мероприятия |  |  |  |  |  |
| 34. | Наличие предписаний органов Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Свердловской области |  | 1) предписание/акт (указать реквизиты); 2) количество неустраненных нарушений; 3) количество неустраненных нарушений, срок устранения которых истек; 4) наличие плана устранения нарушений с указанием сроков устранения (каким документом утвержден); 5) отчеты об устранении нарушений |  |  | 1) Рекомендации № 66-06-15/15-1480-2026 от 03.04.2026 года 2)3: 1.Устранить дефекты отделки в производственных посещениях пищеблока; 2.Не допускать использования в спальнях групп кровати без твердого ложа; 3.Устранить дефекты отделки в процедурном кабинете; 4) План устранения нарушений имеется 5) Отчеты подготовлены |
|  | Наличие вступившего (вступивших) в законную силу судебного решения (решений) об устранении нарушений законодательства Российской Федерации, выявленных контрольными (надзорными) органами |  | 1) судебное решение (указать реквизиты, дату вступления в законную силу, срок исполнения); 2) план мероприятий по исполнению вступившего в законную силу судебного решения (далее – план) (указать реквизиты документа об утверждении); 3) отчеты об исполнении плана |  |  | нет |
| 35. | Организация профессиональной гигиенической подготовки и аттестации |  | 1) обучение руководителя образовательной организации (наличие документа, указать реквизиты); 2) наличие обученного ответственного в образовательной организации; 3) обучение сотрудников |  |  | 1.Обучен – аттестация от 16.05.2024 года Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 2.Обучен заместитель заведующего по ВМР Седункова Н.В. аттестация от 16.05.2024 года Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 3.Обучение сотрудников проходит в рамках повторного инструктажа (при приёме на работу вводный и первичный инструктаж) Договор №06-06/181 от 01.06.2026 г. |
| 36. | Организация питания обучающихся |  | 1) наличие пищеблока (столовая, буфет), если иное – указать; 2) оснащенность пищеблока оборудованием и столовой мебелью; 3) акты технического контроля соответствия технологического и холодильного оборудования паспортным характеристикам (указать реквизиты); 4) организация горячего питания: за счет собственной столовой, договор на оказание услуги питания (указать реквизиты); договоры на поставку продуктов питания (указать реквизиты); 5) планируемый охват обучающихся горячим питанием (количество и процент от общего количества обучающихся); 6) паспортизация пищеблока |  |  | 1. Пищеблок 2. Оснащенность пищеблока оборудованием: Здание № 1 водонагреватель накопительный Ballu BWN/S 30 Primex 15.05.2017г. исправен Машина УКМ-10 (М-75) 01.10.2010г. исправна Эл.плита ПЭ-4ШМН 31.12.2010г. исправна Шкаф жарочный 2-секции(нерж)ШЭ-2 Жн 860*860*1510 28.06.2013г. исправен Холодильник «Саратов» 31.12.2004г. исправен Холодильник «Саратов» 08.11.2012г. исправен Холодильная витрина Бирюса 310 Е 28.06.2013г. исправна Холодильный шкаф- витрина «Бирюса 310» 24.07.2018г. исправна Здание № 3 Водонагреватель накопительный Аристон 11.01.2016 г. исправен 1. Пищеблок 2. Оснащенность пищеблока оборудованием: Здание № 1 водонагреватель накопительный Ballu BWN/S 30 Primex 15.05.2017г. исправен Машина УКМ-10 (М-75) 01.10.2010г. исправна Эл.плита ПЭ-4ШМН 31.12.2010г. исправна Шкаф жарочный 2-секции(нерж)ШЭ-2 Жн 860*860*1510 28.06.2013г. исправен Холодильник «Саратов» 31.12.2004г. исправен Холодильник «Саратов» 08.11.2012г. исправен Холодильная витрина Бирюса 310 Е 28.06.2013г. исправна Холодильный шкаф- витрина «Бирюса 310» 24.07.2018г. исправна Машина УКМ-10 (М-75) 01.09.2010г. исправна Мясорубка Аксион М 31 18.06.2014г. исправна Эл.плита ПЭ-3Ш 31.12.2010г. исправна Эл.плита ПЭ-3Ш с жарочным шкафом 31.12.2010г.исправен Холодильник «Саратов» 31.12.2000г. исправен Холодильник «Саратов» 08.11.2000г. исправен Холодильник « Орск» 28.06.2016г. исправен Здание № 3 Водонагреватель накопительный Аристон 11.01.2016 г. исправен Машина УКМ-10 (М-75) 1990 г исправна Мясорубка Мулинекс 11.01.2016 г. исправна Плита электрическая с жарочным шкафом ЭП-4ЖШ 28.12.2016г. исправна Зонт вытяжной ЗВ-0-/200-110015.08.2017г. исправен Холодильник ДХ-241(кухня) 11.01.2016 г. исправен Холодильник «Смоленск» (у кухни)Июнь 2015 г. исправен Морозильная камера Атлант (склад продуктов) 11.01.2016 г. исправна Холодильный шкаф- витрина «Бирюса 310» (склад продуктов) 24.07.2018 г. исправна Облучатель-рециркулятор медицинский Армед СН111-115 апрель 2020 г. исправен 3.) Здание № 1 Акт № 1 от 01.07.2026г. Здание № 2 Акт № 3 от 01.07.2026г. 4.) за счёт собственной столовой 5)Договор на поставку продуктов заключены 6).100% 7). паспорта разработаны. |
| 37. | Проведение медицинского осмотра сотрудников образовательной организации в соответствии с установленным графиком |  | наличие/отсутствие, указать даты |  |  | Договор №80/2026МО от 24.06.2026 года |
| 38. | Наличие установки фильтров и ультрафиолетовых облучателей для очистки и обеззараживания воды |  | наличие/отсутствие |  |  | Установлены фильтры серии «ФОВ» с оголовком, установка для обеззараживания воды ультрафиолетовым излучением серии «UV»6 в подвальном помещении здания |
| 39. | Обследование технического состояния вентиляции образовательной организации с инструментальными измерениями объемов вытяжки воздуха (для общеобразовательных организаций) |  | указать реквизиты |  |  | Договор № 1047 от 09.03.2022г Акт обследования от 11.03.2022 г. |
| 40. | Состояние медицинского сопровождения |  | 1) наличие медицинского кабинета (если иное – указать); 2) лицензия на право медицинской деятельности, договор с поликлиникой на обслуживание (указать реквизиты); 3) обеспеченность медицинским персоналом |  |  | - Медицинский кабинет/пункт, расположен на первом этаже 2)Лицензия на право медицинской деятельности № ЛО-66-01-004068 от 31.05.2016г. Договор с поликлиникой на безвозмездное обслуживание 3)медицинский персонал – имеется в двух зданиях. |
| 41. | Протокол лабораторного исследования качества питьевой воды по микробиологическим показателям в соответствии с программой производственного контроля (при проведении работ на системе водоснабжения необходимо представить данные исследований после проведения этих работ) |  | указать реквизиты |  |  | Протокол№ 66-01-06/06998-26 от 11.06.2026 |
| 42 | Раздел 6. Антитеррористическая защищенность образовательной организации |  |  |  |  |  |
|  | Количество объектов антитеррористической защищенности образовательной организации |  |  | указать адреса объектов (территорий) в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 02.08.2019 № 1006 «Об утверждении требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий) Министерства просвещения Российской Федерации и объектов (территорий), относящихся к сфере деятельности Министерства просвещения Российской Федерации, и формы паспорта безопасности этих объектов (территорий) |  | 1) количество – 2; П. Ис, ул. Ленина, 75А П. Сигнальный, ул. Клубная, д. 32 |
| 43. | Наличие предписаний органов надзорной деятельности Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации по Свердловской области |  | 1) предписание/акт проверки (указать реквизиты); 2) количество неустраненных недостатков; 3) количество неустраненных недостатков, срок устранения которых истек; 4) наличие плана устранения недостатков с указанием сроков устранения; 5) отчеты об устранении недостатков |  |  | Предписания, акты отсутствуют |
| 44. | Паспорт безопасности образовательной организации (указать категорию опасности объекта (территории)) |  | Паспорт безопасности образовательной организации разработан, согласован в подразделениях: 1) Управления Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации по Свердловской области (дата); 2) ГУ МЧС России по Свердловской области (дата); 3) Управления Федеральной службы безопасности Российской Федерации по Свердловской области (дата); 4) Главного управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по Свердловской области (дата) |  |  | Паспорт в наличии, согласован: 1. Качканарским отделом вневедомственной охраны – филиала ФГКУ «Управление вневедомственной охраны войск национальной гвардии по Свердловской области»-20.06.2022. 2. Отделом надзорной деятельности и профилактической работы Качканарского городского округа, Нижнетуринского городского округа Управление надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Свердловской области – 01.08.2022.; 3. Отделом Управления Федеральной службы безопасности по Свердловской области в городе Лесной – 17.06.2022 года. 4. Глава НТГО, 01.08.2022 Паспорт безопасности образовательной организации разработан, категория опасности IV |
| 45. | Наличие ответственных лиц по антитеррористической защищенности объекта (территории) |  | указать реквизиты приказа образовательной организации о назначении ответственного/ответственных по каждому объекту (территории) |  |  | Ответственное лицо - Буторина Н.В., приказ № 14к от 12.01.2026 года |
| 46. | Проведение обучения, инструктажей по антитеррористической укрепленности |  | 1) количество обученных сотрудников; 2) количество инструктажей |  |  | 1.Количество обученных сотрудников – 2, Ответственное лицо за инструктажи –Буторина Н.В. 2. 2 раза в год |
| 47. | Наличие планов эвакуации работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на объекте (территории), в случае получения информации об угрозе совершения или о совершении террористического акта |  | наличие/отсутствие, указать реквизиты |  |  | В наличии на каждом этаже |
| 48. | Обеспечение пропускного и внутриобъектового режимов |  | наличие/отсутствие, указать реквизиты документа |  |  | Домофонная система |
| 49. | Организация физической охраны |  | 1) предусмотрена в штатном расписании (вахтер, сторож); 2) заключен договор с подразделением Управления Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации по Свердловской области (указать реквизиты); 3) заключен договор с частным охранным предприятием (указать реквизиты) |  |  | 1)Здание № 1 – сторожа согласно графика Здание № 2 - нет 2) не заключен 3) нет |
| 50. | Наличие кнопки тревожной сигнализации (далее – КТС) |  | 1) наличие и исправность; 2) вывод КТС в подразделения войск национальной гвардии Российской Федерации или в систему обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112»; 3) договор на обслуживание (указать реквизиты); 4) КТС отсутствует (причина, принимаемые меры); 5) КТС не обслуживается (причина, меры) |  |  | 1) имеется, исправна 2. ФГКУ «УВО ВНГ России по Свердловской области» Договор № 26 от 01.01.2026г. 3. Договор 3881 от 30.12.2025 года ОО «Рубеж» (обслуживание); |
| 51. | Оборудование объектов (территорий) системами оповещения и управления эвакуацией либо автономными системами (средствами) экстренного оповещения о возникновении чрезвычайной ситуации |  | 1) наличие и исправность; 2) договор на обслуживание (указать реквизиты); 3) отсутствует (причина, принимаемые меры); 4) не обслуживается (причина, принимаемые меры) |  |  | 1)имеется система оповещения и управления эвакуацией либо автономными системами (средствами) экстренного оповещения о возникновении обслуживание чрезвычайной ситуации 2)Договор № 3880 от 30.12.2025 года ООО «Рубеж» Имеется внутренняя охранная сигнализации в помещениях первого этажа Договор на обслуживание не заключен. |
| 52. | Система охранной сигнализации |  | 1) наличие и исправность; 2) договор на обслуживание (указать реквизиты); 3) отсутствует (причина, принимаемые меры); 4) не обслуживается (причина, принимаемые меры) |  |  | 1) имеется 2. Договор с ООО «Рубеж» № 3881 от 30.12.2025 |
| 53. | Система видеонаблюдения |  | 1) наличие (установка по периметру, внутри здания образовательной организации); 2) количество камер (в том числе: внутри здания образовательной организации, по периметру); 3) вывод изображения; 4) договор на обслуживание (указать реквизиты) |  |  | Установлена: Здание № 1: исправна частично Наружные – 14 камер, внутренние – 14 камер Здание № 2: Наружные – 8, внутренние – 2 Вывод изображения осуществляется на монитор, расположенный на 1 этаже, на контрольно-пропускном пункте Договор на обслуживание не заключен |
| 54. | Оборудование на 1-м этаже помещения для охраны с установкой в нем систем видеонаблюдения, охранной сигнализации и средств передачи тревожных сообщений в подразделения войск национальной гвардии Российской Федерации (подразделения вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской Федерации) |  | 1) наличие; 2) отсутствует (причина, принимаемые меры) |  |  | на 1-м этаже, охранной сигнализации и средств передачи тревожных сообщений в подразделения войск национальной гвардии Российской Федерации (подразделения вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской Федерации) 1) контрольно-пропускными пунктами не оборудованы 2) установлены домофоны |
| 55. | Оборудование основных входов в здания, входящие в состав объектов (территорий), контрольно-пропускными пунктами (постами охраны) |  | 1) наличие; 2) отсутствует (причина, принимаемые меры) |  |  | не оборудовано |
| 56. | Оснащение объектов (территорий) стационарными или ручными металлоискателями |  | 1) наличие; 2) отсутствует (причина, принимаемые меры) |  |  | Объекты не оснащены (территорий) стационарными или ручными металлоискателями |
| 57. | Оборудование объектов (территорий) системой контроля и управления доступом; |  | 1) наличие и исправность; 2) договор на обслуживание (указать реквизиты); 3) отсутствует (причина, принимаемые меры); 4) не обслуживается (причина, принимаемые меры) |  |  | отсутствует |
| 58. | Оснащение въездов на объект (территорию) воротами, обеспечивающими жесткую фиксацию их створок в закрытом положении |  | 1) наличие; 2) отсутствует (причина, принимаемые меры) |  |  | 1) оснащено |
| 59. | Оборудование контрольно-пропускных пунктов при входе (въезде) на прилегающую территорию объекта (территории) |  | 1) наличие; 2) отсутствует (причина, принимаемые меры) |  |  | 1) не оборудовано |
| 60. | Оснащение въездов на объект (территорию) средствами снижения скорости и (или) противотаранными устройствами |  | 1) наличие; 2) отсутствует (причина, принимаемые меры) |  |  | 1) отсутствует |
| 61. | Ограждение образовательной организации |  | имеется, соответствует требованиям / имеется, не соответствует требованиям (частично соответствует) (принимаемые меры) / отсутствует (принимаемые меры) |  |  | ограждения имеются Не соответствует требованиям |
| 62. | Оснащение объектов (территорий) системой наружного освещения |  | имеется, соответствует требованиям / имеется, не соответствует требованиям (частично соответствует) (принимаемые меры) / отсутствует (принимаемые меры) |  |  | имеется исправно |
| 63 | Раздел 7. Информационная безопасность |  |  |  |  |  |
| 64. | Проведение ревизии библиотечного фонда на выявление литературы, содержащей материалы экстремистской направленности |  | даты проверок (указать реквизиты документа) |  |  | ревизия библиотечного фонда на выявление литературы, содержащей материалы экстремистской направленности не проводилась |
| 65. | Наличие в образовательной организации доступа к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – сеть Интернет) |  | наличие/отсутствие |  |  | Договор с ПАО «Ростелеком» от 12.01.2026 года № 566001839353 |
| 66. | Количество компьютеров, подключенных к сети Интернет |  | указать количество |  |  | 3 единицы |
| 67. | Наличие договорных обязательств с провайдером на предоставление контент-фильтрации для трафика |  | наличие/отсутствие (указать реквизиты документа) |  |  | Договор с ПАО «Ростелеком» от 12.01.2026года № 566001839353 |
| 68. | Установка контент-фильтра на компьютерах, имеющих доступ к сети Интернет |  | 1) наименование и тип контент-фильтра; 2) все ли компьютеры, подключенные к сети Интернет, имеют контент-фильтр |  |  | отсутствует |
| 69. | Проверка исправности контентной фильтрации |  | даты проверок (указать реквизиты документа) |  |  | отсутствует |
| 70. | Назначение ответственных лиц по информационной безопасности |  | указать реквизиты приказа руководителя образовательной организации |  |  | отсутствует |
| 71 | Раздел 8. Безопасность дорожного движения |  |  |  |  |  |
|  | Транспортная доступность образовательной организации обеспечивается | указать: школьными автобусами; общественным транспортом (с предоставлением или без предоставления компенсации за проезд) |  |  |  | отсутствуют |
|  | Подвоз обучающихся (воспитанников) школьными автобусами | 1) количество автобусов, всего (единиц); 2) количество согласованных с Государственной инспекцией безопасности дорожного движения маршрутов «дом – школа – дом»; 3) численность обучающихся, подвозимых в образовательную организацию; 4) количество ставок водителей школьных автобусов (по штату), из них вакантные |  |  |  | Отсутствуют |
| 72. | Безопасность школьных перевозок |  | 1) наличие приказа руководителя образовательной организации о назначении ответственного за обеспечение безопасности дорожного движения (указать реквизиты); 2) наличие лицензии по перевозкам пассажиров и иных лиц автобусами (указать реквизиты); 3) наличие договора на оказание телематических услуг (ГЛОНАСС) (указать реквизиты); 4) численность обучающихся, подвозимых в образовательную организацию; 5) согласование маршрута движения автобуса с Государственной инспекцией безопасности дорожного движения; 6) организация предрейсового и послерейсового осмотров (технического и медицинского) (кем проводится, указать реквизиты); 7) дата последнего технического осмотра (указать реквизиты документа); 8) укомплектованность водителями; 9) стаж работы водителя, обучение |  |  | 1) приказ № 182к от 15.06.2026 2) лицензия по перевозкам пассажиров и иных лиц автобусами отсутствует, подвоз детей не осуществляется; |
| 73. | Паспорт дорожной безопасности образовательной организации (далее – паспорт) |  | 1) наличие (в том числе визуализированного паспорта); 2) паспорт утвержден (дата); 3) паспорт согласован в территориальном отделе Государственной инспекции безопасности дорожного движения Главного управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по Свердловской области (дата); 4) паспорт согласован в администрации муниципального образования, расположенного на территории Свердловской области (дата) |  |  | 1)Имеется в наличие; Паспорт дорожной безопасности (визуализирован) 2) паспорт утвержден 23.06.2025 г. 3) паспорт согласован: Отделом Госавтоинспекции МО МВД России «Качканарский» (23.06.2025); 4) паспорт согласован в Управлении образования администрации Нижнетуринского муниципального округа (23.06.2025) |
| 74. | Наличие площадки по обучению детей правилам дорожного движения (уличная, внутришкольная), наличие учебно-тренировочного перекрестка |  | наличие/отсутствие |  |  | площадки по обучению детей правилам дорожного движения (уличная, внутришкольная), наличие учебно-тренировочного перекрестка отсутствуют |
| 75. | Наличие класса «Светофор» |  | наличие/отсутствие |  |  | Отсутствует |
| 76. | Наличие уголков безопасности дорожного движения |  | наличие/отсутствие |  |  | Имеется в каждой группе в раздевалках на 1 этаже в коридоре каждого здания |
| 77. | Состояние улично-дорожной сети, прилегающей к образовательной организации, приведение в соответствие требованиями национальных стандартов Российской Федерации |  | 1) наличие и целостность ограждения территории образовательной организации, исключающего выход на проезжую часть в месте, не обустроенном для ее перехода; 2) количество пешеходных переходов, расположенных на маршрутах движения детей в соответствии с ГОСТом; 3) наличие и состояние тротуаров на маршрутах движения детей, исключающих их движение по проезжей части |  |  | 1) Ограждение присутствует по периметру здания. Протяженность ограждения: здание № 1 – 409,5 метров (ограждение требует замены), здание № 2 - 268 метров (ограждение требует замены); Вблизи МАДОУ детского сада «Ёлочка» (п. Ис, ул. Ленина, дом 75А) на маршрутах движения детей вблизи МАДОУ детский сад «Ёлочка» (п. Ис. ул. Ленина. дом N 75a.) на маршрутах движения детей в 800 метровой зоне расположено 4 пешеходных переходов (ул. Ленина д. N112. ул. Ленина д. N118 (два) пешеходных перехода и 2 пешеходных перехода на перекрестке ул. Ленина - ул. Советская (4км.+650м и 4км.+7О0м) автодороги подъезд к п. Косья): пешеходные переходы в районе 4км.+650м и 4км.+700м автодороги подъезд к п. Косья имеет многочисленные дефекты покрытия; пешеходный переход в районе дома N112 ул. Ленина отсутствуют дорожные знаки 1.17 «Искусственная неровность», 5.20 «Искусственная неровность», 3.24 «Ограничение максимальной скорости» и знак дополнительной информации (табличка) 8.2.1 «Зона действия»; изменено положение дорожных знаков 3.13 «Ограничение высоты» 3.24 «Ограничение максимальной скорости» и 5.20 «Искусственная неровность»; отсутствует искусственная неровность; отсутствует разметка всех видов; - пешеходный переход в районе дома N118 ул. Ленина отсутствуют дорожные знают 1.17 «Искусственная неровность» 3.24 «Ограничение максимальной скорости» и знак дополнительной информации (табличка) 8.2.1 «Зона действия»; изменено положение дорожных знаков 3.4 «Движение грузовых автомобилей запрещено», 2.4 «Уступите дорогу» и 8.13 «Направление главной дороги»; отсутствуют дорожные знаки 3.24 «Ограничение максимальной скорости», 4.8.1 «Направление движения транспортных средств с опасными грузами», 3.4 «Движение грузовых автомобилей запрещено» и знак дополнительной информации (табличка) 8.3.3 «Направления действия»; отсутствует разметка всех видов; |
| 78. | Наличие площадки (помещения) для хранения средств индивидуальной мобильности |  | наличие/отсутствие |  |  | отсутствие |
| 79 | Раздел 9. Охрана труда |  |  |  |  |  |
| 80. | Приказ о назначении ответственного лица за охрану труда в образовательной организации |  | указать реквизиты |  |  | Ответственное лицо – специалист по охране труда Бычина Е.И., Приказ № 124к от 10.04.26 года |
| 81. | Наличие коллективного договора |  | указать реквизиты |  |  | Коллективный договор на 2024 – 2027 года, зарегистрировано государственным казённым учреждением службы занятости населения Свердловской области «Нижнетуринский центр занятости» от 16.02.2024 года запись за номером 1-к |
| 82. | Наличие специалистов, обученных по 40-часовой программе по охране труда |  | 1) обучение руководителя/заместителя руководителя (наличие документа, указать реквизиты); 2) обучение уполномоченных и членов комиссии по охране труда (наличие документа, указать реквизиты) |  |  | 1) Заведующий, удостоверение № 2185-0525 от 14.05.2025 года 2)заместитель заведующего по АХР удостоверение № 2451-0326 от 14103.2026 года 3)старший воспитатель удостоверение № 2187-0525 от 14.05.2025 года 4)заведующий хозяйством удостоверение № 2188-0525 от 14.05.2025 года 5) специалист по охране труда удостоверение № 2186-0525 от 14.05.2025 года Протокол № 2025-9499Д от 14.05.2025 года Протокол № 2026-4748Д от 11.03.2026 года |
| 83. | Наличие плана работы по охране труда и профилактике детского травматизма в образовательной организации |  | наличие/отсутствие |  |  | План работы по охране труда и профилактике детского травматизма в 2026 – 2027 уч. году |
| 84. | Наличие инструкций по охране труда |  | указать реквизиты |  |  | Инструкции по охране труда, утверждённые приказом МАДОУ детский сад «Ёлочка» № 128к от 25.04.2024 года |
| 85. | Наличие журналов по проведению инструктажей по охране труда |  | наличие/отсутствие |  |  | Имеются |
| 86. | Организация и проведение инструктажей по вопросам охраны труда |  | указать периодичность |  |  | Инструктажи проводятся 2 раза в год (август, май) |
| 87. | Состояние аттестации рабочих мест (специальная оценка условий труда) на начало учебного года |  | 1) количество рабочих мест, всего; 2) количество аттестованных рабочих мест; 3) количество неаттестованных рабочих мест; 4) планируемые сроки аттестации |  |  | 1)52 2)52 3)0 4) 2026 год. |
| 88 | Раздел 10. Ремонтные работы |  |  |  |  |  |
| 89. | Проведение капитального ремонта |  | виды работ, плановые сроки завершения работ |  |  | В 2026 году капитальный ремонт не проходил |
| 90. | Проведение текущего ремонта |  | виды работ, плановые сроки завершения работ |  |  | В 2026 году текущий ремонт не проходил |
| 91. | Наличие перспективного плана капитального ремонта организации |  | указать перечень основных работ, запланированных на 2026 год и последующие годы, сроки реализации, источник финансирования |  |  | Согласно сметы |